	序号
	项目
	技术标准
	备注

	1
	载重量
	1000KG
	

	2
	速度
	60M/MIN
	

	3
	驱动方式
	全电脑控制系统
	

	4
	电源
	动力电源三相五线制，交流380伏50赫兹；照明电源单项交流220伏50赫兹，独立地线
	

	5
	控制标准
	GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》
	

	6
	井道尺寸
	2400mm（宽）*2400（深）（单台）
	

	7
	机房尺寸
	按照厂家类似型号技术参数
	

	8
	顶层净高
	按照厂家类似型号技术参数
	

	9
	底坑深度
	按照厂家类似型号技术参数
	

	10
	轿厢内尺寸
	1800mm（宽）*1800mm（深）
	

	11
	轿厢门及前、后、侧壁
	全不锈钢
	

	12
	轿厢地板
	粘贴地胶板
	

	13
	开门方式
	中分式
	

	14
	开门尺寸
	按照厂家类似型号技术参数
	

	15
	轿厢操作箱
	全不锈钢面板，轻触式按钮
	

	16
	门套
	各层均为全不锈钢小门套
	

	17
	厅门
	各层均为全不锈钢门厅
	

	18
	轿厢位置指示器
	楼层数码显示
	

	19
	楼层召唤指示器
	全不锈钢面板，点阵式显示，轻触式不锈钢按钮
	

	20
	轿厢通风方式
	可调式横流通风
	


